## 31.12.2021
№ п/п | Наименование категории | 2021-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 84537.77
| по трассе | 77710.76
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 83711.71
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16338.7
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 151910.78
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 623
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 52308.1
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 46296
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 30750.8

## 31.12.2020
№ п/п | Наименование категории | 2020-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 78163.7
| по трассе | 71188.01
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 82293.01
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16207.94
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 144248.78
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 618
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 52417.7
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 43018
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 29905.4

## 31.12.2017
№ п/п | Наименование категории | 2017-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 75206
| по трассе | 68063
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 80602
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16421.46
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 139386.92
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 611
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 50800.8
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 39771
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 27004.31

## 31.09.2017
№ п/п | Наименование категории | 31.09.2017
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 73630.5
| по трассе | 67327.07
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 79987.64
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16424.34
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 137193.8
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 612
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 50084.5
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 39004
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 26837

## 30.06.2017
№ п/п | Наименование категории | 2017-06-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 73465.04
| по трассе | 67127.94
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 79843.97
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16422.22
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 136886.79
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 612
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 50031.5
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 38824
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 26500.02

## 31.03.2017
№ п/п | Наименование категории | 2017-03-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 73212.9
| по трассе | 66862.95
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 79623.19
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16419.2
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 136416.89
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 611
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 49978.5
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 38570
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 26320.35

## 31.12.2016
№ п/п | Наименование категории | 2016-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 73369.3
| по трассе | 66462.1
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 79333.66
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16390.08
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 136312.88
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 611
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 49991.2
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 38236
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 26119.82

## 30.09.2016
№ п/п | Наименование категории | 2016-09-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 72206.13
| по трассе | 65393.82
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 78788.71
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16366.67
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 134628.17
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 610
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 49788.3
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 37479
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 25997.1

## 30.06.2016
№ п/п | Наименование категории | 2016-06-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 72403.87
| по трассе | 65300.83
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 77508.35
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16364.77
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 133547.49
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 610
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 49716.2
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 36719
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 25302.714

## 31.03.2016
№ п/п | Наименование категории | 2016-03-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 72009.69
| по трассе | 64891.242
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 77325.522
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16370
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 132965.3
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 610
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 49596.5
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 36523
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 25292.1392

## 31.12.2015
№ п/п | Наименование категории | 2015-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 71712.48
| по трассе | 64675.08
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 76931.19
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16369.87
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 132273.81
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 610
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 49572.2
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 36143
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 24963.9

## 30.09.2015
№ п/п | Наименование категории | 2015-09-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 71096
| по трассе | 64072.7
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 75576
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17009.39
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 129663.4
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 48712.4
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 34314
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 24187

## 30.06.2015
№ п/п | Наименование категории | 2015-06-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 68314
| по трассе | 61798
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 75540
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17008.8
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 126845.2
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 48427
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 33552
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 23948.9

## 31.03.2015
№ п/п | Наименование категории | 2015-03-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 68861
| по трассе | 61798
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 73447.4
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17008.8
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 125299.5
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 48416.3
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 31624
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22957.3

## 31.12.2014
№ п/п | Наименование категории | 2014-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 67564.7
| по трассе | 60542.5917
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 73620
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17022
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 124162.7
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 48416
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 32578
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22959

## 30.09.2014
№ п/п | Наименование категории | 2014-09-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 66563
| по трассе | 59645
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 72946
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17016
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 122549
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 47441
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 30678
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22428.8

## 30.06.2014
№ п/п | Наименование категории | 2014-06-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 66563
| по трассе | 59645
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 72694
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17016
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 122240
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 47377.4
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 29664
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22093

## 31.03.2014
№ п/п | Наименование категории | 2014-03-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 66563
| по трассе | 59645
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 72693
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17016
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 122240
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 47291
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 29664
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22093

## 31.12.2013
№ п/п | Наименование категории | 2013-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 66563
| по трассе | 59645
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 72693
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17016
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 122240
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 47291
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 29664
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22093

## 30.09.2013
№ п/п | Наименование категории | 2013-09-30
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 65247.86
| по трассе | 60266.81
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 72990.4
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16522.06
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 121716.19
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 46802.9
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 30150
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 22 555,58

## 31.12.2012
№ п/п | Наименование категории | 2012-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 66725
| по трассе | 59815
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 72303
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 16997
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 122030
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 608
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 46073
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 28466
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 21557

## 31.12.2011
№ п/п | Наименование категории | 2011-12-31
1. | Классификация ЛЭП по расположению:
1.1. | Общая протяженность воздушных ЛЭП, км:
| по цепям | 66086
| по трассе | 59047
1.2. | Общая протяженность кабельных ЛЭП, км | 71920
2. | Классификация ЛЭП по напряжению, км.:
2.1. | высоковольтные (35-500 кВ) | 17000
2.2. | распределительные (0,4-20 кВ) | 121005
3. | Общее количество высоковольтных центров питания, шт. | 607
4. | Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВА | 44452
5. | Общее количество подстанций распределительных сетей, шт. | 28082
6. | Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВА | 21209